## Arkusz1
Załącznik nr 3 do umowy o znaku CeM-2021/1737/W… z dn. …………… r.
Zestawienie zaleceń z przeglądów instalcji elektrycznej i piorunochronnej
L. p. | Adres | Instalacja elektryczna | Instalacja piorunochronna
|  | Uwagi: | uwagi
2 | Armii Krajowej 3 | przy planowanym remoncie wymienić instalację części wspólnych | brak odniesienia w protokole
3 | Bema 12B | 1) część instalacji elektrycznej wykonana z aluminium - zaleca się jej wymianę 2) wybrane przewody przymocowane bezpośrednio do drewnianych elementów konstrukcji pomieszczeń 3) część obwodów charakteryzuje się niską rezystancją izolacji przewodów. Należy zwrcać szczególną uwagę poczas uzytkowania oraz przeglądów. Należy przewidzieć ich wymianę. 4) Brak kloszy na wybranych oprawach oświetleniowych, uszkodzone oprawy, nieodpowiedni włącznik światła (piwnica) 5) cześciowy brak opisów oraz schematów instalacji elektrzycznej 6) wybrane gniazdka nie posiadaja zalecanego stopnia ochrony IP. Gniazdo w szatni karate wymaga wymiany lub demontażu 7) brak napięcia w poszczególnyh gniazdach 3f i 1f uwagi pomiarowe: brak napięcia w gnieździe, niski stopnień IP, przewody prowadzone bezpośrednio po drewnianej ściance działowej, niebezpieczne obwody oświetleniowe w magazynku sali komputerowej przymocowane do krokwi dachu zalecany demontaż, niezbezpieczny włącznik oświetlenia, uszkodzona oprawa, brak części kloszy opraw oświetleniowych, gniazdo odłączone występowało niskie napięcie | częściowo zdemontowana
4 | Jakunowo 8 | Lokal nr 1 - zaleca się dostosowanie do obecnie obowiązujących norm Lokal nr 2 - zaleca się dostosowanie do obecnie obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
5 | Janówko 2 | Mieszkanie nr: 2 - wymienić gniazdo wtykowe w kuchni na hermetyczne, uzupłnić oprawy oświetleniowe, 4 - wymienić gniazdo wtykowe w łazience na hermetyczne, 5 - uzupełnić oprawę oświetlenia łazienka, naprawić bądź stale usunąć instalację ośw. led w podwieszanym suficie w kuchni. Izolacja przewodów uszkodzona przez gryzonie - obwód odłączony od zasilnia, wymienić gniazdo wtykowe w łazience na hermetyczne 10 - uzupełnić oprawę ośw w łazience, trwale usunąć lub wykonać nową część obw. zasilającego gniazd w pokoju, obwód odłączono od zasilania, wymienić łącznik oś przedpokoju 11 - wymienić gniazdo w pokoju, wymienić gniazda wtykowe w łazience na hermetyczne, w kuchni na hermetyczne, uzupełnic oprawę ośw. łazienka 12 - uzupełnić lub wymienić oprawę oś w łazience, wymienić gniazdo wtykowe w kuchnia na hermetyczne, 14 - wymienieć gniazdo wtykowe w łazience na hermetyczne, w kuchni na hermetyczne 16 - wymienić gniazdo wtykowe w kuchni na hermetyczne, 17 - wymienić gniazdo wtykowe w kuchni na hermetyczne, 19 - wymienić gniazdo wtykowe w łazience na hermetyczne, 20 - wymienić gniazdo wtykowe w łazience na hermetyczne, usunąć lub wykonać gniazdo zgodne z normami w zaadaptowanym pokoju | brak odniesienia w protokole
6 | Kal 31 | zaleca się dostosowanie instalacji do obecnie obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
7 | Kal 38/1 | zaleca się dostosowanie instalacji do obecnie obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
8 | Kalskie Nowiny 19 | Lokal nr 1 - zaleca się dostosowanie do obecnie obowiązujących norm Lokal nr 2 - zaleca się dostosowanie do obecnie obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
9 | Kalskie Nowiny 45 | zaleca się dostosowanie instalacji do obecnie obowiązujących norm lokal nr 2 - brak zacisków ochronnych w rozecie, brak zasilania gniazda nr 10 korytarz - niekompletna oprawa oświetleniowa i klosza, uszkodzona oprawa oświetlenia zewn., uszkodzpona żarówka w oprawie nr 4 | niezgodne z obowiązującymi przepisami brak 90% instalacji, do wykorzystania jedynie pozostałe 2 uziomy
10 | Kraszewskiego 40E | 1) zalecane: mieszkanie nr 1 - dostosować do obecnie panujacych wymogów, 2) przebudowa rozdzielni 3) dostosować instalację do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
11 | Ogonki 3 | dostosować instalację do obowiązującyh norm | brak odniesienia w protokole
12 | Ogonki 4 | dostosować instalację do obowiązującyh norm | brak odniesienia w protokole
13 | Ogonki Świerkowa 5 | mieszkania nr 1, 2, 4, 5 - dostosowac do obowiązujących przepisów klatka schodowa - naprawić lub wymienić uszkodzoną oprawę oraz uzpełnić brakujące elementy piwnica - uzupełnić brakujące elementy | brak odniesienia w protokole
14 | Perły 16 | lokale nr 3 i sklep - dostosować instalację do obowiązującyh norm | brak odniesienia w protokole
15 | Perły 5A | dostosować instalację lokalu do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
16 | Plac Wolności 12 | mieszkania nr 2, 3, 4, 5 - dostosować do obowiązujących norm klatka schodowa - dostosować do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
17 | Plac Wolności 13 | klatka schodowa - uzupełnić brakujące el. Opraw oświetleniowych oraz osłon mieszkania nr 1, 2, 7 - dostosować do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
18 | Prusa 12 | mieszkania nr 1, 2, 3, 5 - dostosować instalację do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
19 | Radzieje ul. Węgorzewska 25 | Lokal nr 4 - dostosować do obowiązujących norm piekarnia - stan instalacji zły do kapitalnego remontu (pikarnia jest pustostanem) | brak odniesienia w protokole
20 | Rudziszki 50 | lokale nr 1, 2, 3, 4, 5 - dostosować do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
21 | Sienkiewicza 3 | lokal nr 2, Elektryczny, Szewc, klatka schodowa - dostoswać do obowiązujących norm brak przeglądu w lokalu nr 3 z uwagi na pustostan | brak odniesienia w protokole
22 | Surwile 1 | lokale nr 3, 5, 6 - dostosowac do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
23 | Surwile 2 | lokal nr 1 - dostosować do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
24 | Szpitalna 1 | lokal nr 1, 2, 3, klatka schodowa - dostosowac do obowiązujących norm brak dostępu do lokalu nr 4 | brak odniesienia w protokole
25 | Sztynort Duży 6 | uwagi do lokalu nr 4, który został sprzedany w 08.2017 r | brak odniesienia w protokole
26 | Sztynort Mały 3 | lokale nr 6, 7 - dostosować do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
27 | Tarławki 6 | lokal nr 3 - dostosować do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
28 | Teatralna 12 | lokale nr 1 i 2 - dostosować do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
29 | Teatralna 14 | lokal nr 1 - dosotwać instalację do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
30 | Teatralna 6 | lokale nr 1, 2 - dostosować do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
31 | Trygort 106 | mimo wielokrotnych prób brak dostpu do lokalu | brak odniesienia w protokole
32 | Trygort 15 | lokale nr 3 i 4 - dostosować do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
33 | Węgielsztyn 33 | lokale nr 1, 2, 3, 4, 5, klatka schodowa - dostosować do obowiązujących norm | brak odniesienia w protokole
34 | Węgielsztyn 45b | świetlica - naprawić lub wymienić moduły awaryjne w oprawach lokal prywatny nr 2 - dostosować o obowiązujących norm | bez uwag
35 | Zamkowa 4-bud. A i kotłownia | komis - naprawić wymienić lub zdemontować uszkodzone el. Instalacji | brak odniesienia w protokole